ANEXO 1. PAGOS Y DEDUCCIONES OPERADOR TRANSMICABLE

Tabla 1. Resumen indicadores imputables convocatoria 1 ACP.

| ÁREA​ | ID​ | INDICADOR​ | NOVEDAD ​ | UBICACIÓN​ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigilancia​ | 27​ | V1.01​ | La cantidad de puestos de vigilancia real es menor a la propuesta por el operador y aprobada por TMSA​ | Estación Manitas​ |
| Mantenimiento​ | 233​ | M2.05​ | Los elementos de carpintería de madera o metálica permanecen en condiciones adecuadas de funcionalidad​ | Estación Tunal – túnel de conexión​ |
| Mantenimiento​ | 238​ | M2.03​ | Las instalaciones sanitarias y de distribución de agua no registran fallas, fugas o bloqueos​ | Estación Tunal - Baños públicos​ |
| Mantenimiento​ | 239​ | M2.04​ | Los vidrios permanecen íntegros sin roturas, vencimientos o partes faltantes​ | Portal Tunal - Av. Boyacá​ |
| Mantenimiento​ | 284​ | M2.04​ | Los vidrios permanecen íntegros sin roturas, vencimientos o partes faltantes​ | Portal Tunal – Zona de desembarque​ |
| Mantenimiento​ | 285​ | M2.04​ | Los vidrios permanecen íntegros sin roturas, vencimientos o partes faltantes​ | Portal Tunal -Plataforma conexión ​ |

Fuente: DTMA diciembre de 2020

Tabla 2. Resumen indicadores imputables convocatoria 2 ACP.

| ÁREA​ | ID​ | INDICADOR​ | NOVEDAD ​ | UBICACIÓN​ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aseo | 222​ | A3.01​ | Se encuentra fachada sucia, en entrada principal estación paraíso. reporta Andrés Hernández. ​ | Estación Mirador del Paraíso​ |
| Aseo | 655​ | A3.08​ | Vidrios de la fachada en tunal subiendo las escaleras para embarque con abundante suciedad, Reporta Jhon Rodríguez ​ | Portal Tunal​ |
| Aseo​ | 659​ | A3.08​ | ventanas sucias en el cicloparqueadero de la estación tunal reporta Carlos Lugo. ​ | Cicloparqueadero Estación Tunal​ |
| Operación | ​ | ​ | Deducción por velocidades degradadas en el mes de octubre​ | ​ |

Fuente: DTMA dicembre de 2020

Figura 1 Pagos mensuales por retribución al operador año 2020

Fuente: DTMA diciembre de 2020.

Figura 2 Demanda mensual promedio con la sumatoria total de validaciones de entrada y salida al sistema TransMiCable

Fuente: Subgerencia Económica TMSA diciembre de 2020.