DOCUMENTO CBN-1111-2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL PROYECTOS PACA

PERIODO 2022.

PACA INSTITUCIONAL TRANSMILENIO S.A.

RESULTADOS ACCIONES PACA Institucional “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” año 2022.

RESULTADOS ACCIONES PACA Institucional. Vigencia 2022:

En el presente documento se presentan los resultados obtenidos para la acción ambiental PACA formulada para el periodo del Plan de Desarrollo Distrital - PDD “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, que incluyen la descripción de los avances y actividades desarrolladas y beneficios.

PACA Institucional “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”:

| PROYECTO DE INVERSIÓN/ META/ ACCIÓN AMBIENTAL | RESULTADOS |
| --- | --- |
| 7251 Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Recursos SITP) Ejecutar anualmente el 100% de las acciones para el mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Público Contratar proyectos de ahorro de energía en la infraestructura de los Sistemas de transporte a cargo de la entidad, orientados a la optimización de sistemas eléctricos asociados a iluminación, automatización de los sistemas de control de encendido de lámparas, actualización tecnológica de luminarias (migración a tecnologías eficientes de iluminación) y/o que involucren fuentes de energía renovables no convencionales. | Avances y actividades desarrolladas: Durante la vigencia para esta acción ambiental, se estructuró el proyecto de actualización tecnológica del sistema de iluminación en el Portal Eldorado, con el propósito de migrar a tecnología LED e implementar sistemas automatizados de control de iluminación que promuevan la reducción en el consumo de energía eléctrica. El proyecto se contrató en septiembre de 2022 (contrato CTO1443-22, para la intervención) y en diciembre de 2022 (CTO1647-22 para realizar la interventoría técnica al proyecto), e iniciará su ejecución en 2023. Por otro lado, en cuanto al proyecto de iluminación del Portal Suba, que corresponde a la acción ambiental formulada en el PACA Institucional para la vigencia 2021, se tienen los siguientes resultados asociados a los contratos bajo los cuales se desarrolló la acción: CTO1163-21 (Alumbrado público y plataformas). Contrato terminado el 21 de junio de 2022. Liquidado el 12 de diciembre de 2022. Ejecución física en un 100% Actividades realizadas: Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de luminarias de Alumbrado Público (postes), de alumbrado en plataformas y de iluminación de emergencias. Suministro e instalación de 15 postes de alumbrado público adicionales. Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 2 tableros para el control de iluminación (alumbrado público y plataformas). Certificaciones de cumplimiento ante las normas de RETIE Y RETILAP CTO1276-21 (Zonas Administrativas, túneles y fachadas) Contrato terminado el 5 de octubre de 2022. En proceso de liquidación (revisión de productos finales conforme anexo técnico). Ejecución física en un 100% Actividades realizadas: Desmonte de techo en túneles y entrada peatonal, suministro e instalación parcial de techo en túneles y entrada peatonal, suministro e instalación parcial de luminarias en entrada peatonal, túneles y oficinas, suministro e instalación de infraestructura eléctrica para luminarias (ductería, salidas, cableado). Certificaciones de cumplimiento ante las normas de RETIE Y RETILAP. Logros Con esta acción ambiental, se ha logrado una reducción promedio del 22% en el consumo de energía eléctrica, en los portales en los cuales se ha desarrollado el proyecto de ahorro de energía durante la vigencia actual de PACA Institucional, frente al consumo de línea base (sin proyecto). Retrasos Se presentó retraso en el inicio de la ejecución del contrato CTO1446-22 por cuanto al momento de su suscripción no se contaba con interventoría técnica debido a la falta de presupuesto para este compromiso al momento de la estructuración del contrato de obra, situación que se solventó en el mes de noviembre, mes en el cual se inició el proceso de contratación de la interventoría técnica, logrando suscribir este contrato en el mes de diciembre. Beneficios Con la implementación del proyecto de actualización del sistema de iluminación, se propende por el uso eficiente y racional de la energía – URE que redunda en beneficios ambientales por menor consumo de energía eléctrica y menor generación de residuos sólidos peligrosos (luminarias fuera de uso). A su vez se obtienen beneficios económicos por reducción del costo de facturación, mantenimiento y disposición final de luminarias. A su vez con la acción ambiental se obtienen otros beneficios no ambientales, como cambio en la percepción de los usuarios por mejores niveles de iluminación, que contribuyen en mejorar la experiencia de viaje de los usuarios y la imagen del Sistema. Esta acción ambiental aporta al objetivo del PGA Distrital “Uso eficiente de la energía”. |